Образец 2

ДО

СНЦ „МИГ ДЕВНЯ-АКСАКОВО“

### ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От .................................................................................................…….........................................................

(управител по регистрация от ТР или представител по пълномощие)

– Управител (представител) на ....................…….……………...............................................................

(име на фирмата)

ЕИК .........................................., адрес на управление:........................................................…….............,

Тел:.............................................; факс:.................................................., e-mail: …………..……………,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/ГОСПОДА,

Във връзка с обявената от Вас обществена поръчка с предмет: Изграждане на преместваем обект: "Дом на виното", находящ се в УПИ V-86,87 "за музей и парк", кв. 5а по ПУП-ПР на кв. "Река Девня", гр. Девня, одобрен със Заповед №1002-99/24.02.2021г. на Кмета на Община Девня, идентичен на проектен ПИ 20482.304.491 по кадастралната карта на гр. Девня, одобрена със Заповед РД-18-85/17.09.2008г. на ИД на АГКК, Ви представяме нашата ценова оферта за изпълнение на обществената пръчка, както следва:

1. Обща стойност в размер на:…………………………………………. лева без вкл. ДДС.

словом:………………………………………………………………………………………………………………………………………  лева без вкл. ДДС

2. Предложената обща стойност е калкулирана въз основа на предвидените от Вас прогнозни количества по видове дейности и нашите единични цени за всеки вид, както следва:

| № | СМР | мярка | Прогнозни количества | Единична цена лв. без ДДС | Стойност лв. без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА |  |  |  |  |  |
| ЧАСТ АРХИТЕКТУРА |  |  |  |  |  |
| ДОГРАМА |  |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на дограма; алуминиев профил с прекъснат термомост, цвят сив, с двоен стъклопакет ; | кв.м. | 15,87 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на интериорни врати, вкл. каси, | кв.м. | 4,90 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на AL - плътна врата с прекъснат термомост, вкл. каси, | кв.м. | 1,89 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на автомат за затваряне на врата | бр. | 1,00 |  |  |
| ПОДОВЕ / НАСТИЛКИ |  |  |  |  |  |
| 5 | Доставка и изпълнение на хидроизолация - еластична, двукомпонентна мазана - 2 пласта - към външна площадка, включително обръщане към стени 15 см | кв.м. | 9,23 |  |  |
| 6 | Доставка и изпълнение на настилка подходяща за външна употреба и за осигуряване на нехлъзгава основа - мозаечни/гранитогресни плочи - към входна площадка | кв.м. | 3,53 |  |  |
| 7 | Доставка и полагане на армирана циментова замазка | кв.м. | 70,65 |  |  |
| 8 | Доставка и изпълнение на настилка от гранитогресни плочи, фугирани с еластична и хидрофобна фугираща смес (вкл. лепило) | кв.м. | 59,71 |  |  |
| 9 | Доставка и изпълняване на перваз от гранитогрес с височина 10см, към ъгъл "стена-под" при настилка от гранитогрес, вкл. лепило и хидрофобна фугираща смес | м. | 22,58 |  |  |
| 10 | Доставка и полагане на битумен грунд по подове на санитарни помещения | кв.м. | 10,78 |  |  |
| 11 | Доставка и полагане на преходна алуминиева лайсна | м. | 1,90 |  |  |
| СТЕНИ |  |  |  |  |  |
| 12 | Доставка и полагане на външни ограждащи стени от гипсокартон с конструкция, минерална вата, външна част -облицовка от еталбонд с конструкция, дебелина 22 см | кв.м. | 102,67 |  |  |
| 13 | Доставка и полагане на ламаринена обшивка в зоната на цокъла | м. | 35,00 |  |  |
| 14 | Доставка и полагане на гипсокартон, вкл. конструкция от алуминиеви профили с минерална вата за изграждане на вътрешни стени | кв.м. | 65,97 |  |  |
| 15 | Доставка и полагане на гипсокартон 12mm. | кв.м. | 3,88 |  |  |
| 16 | Доставка и полагане на влагоустойчив гипсокартон, вкл. конструкция от алуминиеви профили с минерална вата за изграждане на вътрешни стени | кв.м. | 44,80 |  |  |
| 17 | Доставка и полагане на минерална вата за вътрешни стени | кв.м. | 55,39 |  |  |
|  | Доставка и изпълнение на вароциментова мазилка | кв.м. | 235,84 |  |  |
| 18 | Доставка и изпълнение на гипсова шпакловка | кв.м. | 213,44 |  |  |
| 19 | Доставка и полагане на алуминиеви ръбохранители | м. | 80,00 |  |  |
|  | Доставка и полагане на грунд преди полагане на латекс (по всички стени) | кв.м. | 191,04 |  |  |
| 20 | Доставка и полагане на латексово покритие - 2 ръце | кв.м. | 168,64 |  |  |
|  | Доставка и полагане на битумен грунд по стени на санитарни помещения (под покритие от фаянсови плочки) | кв.м. | 22,40 |  |  |
| 21 | Доставка и полагане на латексово покритие за влажни помещения - 2 ръце | кв.м. | 22,40 |  |  |
| 21 | Доставка и полагане на фаянсови плочи по стени до h=1,40 | кв.м. | 22,40 |  |  |
| 22 | Доставка и полагане на антикорозионно покритие и пожароустойчива боя | кв.м. | 5,38 |  |  |
|  | Доставка и полагане на пожароустойчива боя (....ч.) | кв.м. | 5,38 |  |  |
| ТАВАНИ |  |  |  |  |  |
| 23 | Доставка и монтаж на окачен таван - растерен, пана с размер 60х60см, вкл. конструкция за закрепване | кв.м. | 48,93 |  |  |
| 24 | Доставка и монтаж на окачен таван - растерен при мокри помещения, пана с размер 60х60см, вкл. конструкция за закрепване | кв.м. | 10,78 |  |  |
| ПОКРИВ |  |  |  |  |  |
| 25 | Доставка и полагане на покривни термопанели, дебелина 12 см (вкл. окомплектовка) | кв.м. | 58,12 |  |  |
| 26 | Доставка и изпълняване на ламаринена обшивка към покривен борд | кв.м. | 14,10 |  |  |
| 27 | Доставка и монтаж на шапка към борд - алуминиева ламарина | м. | 35,26 |  |  |
| 28 | Доставка и изпълняване на хидроизолация по борд | кв.м. | 18,05 |  |  |
| 29 | Доставка и изпълняване на OSB плоскости 2 см | кв.м. | 27,89 |  |  |
| 30 | Доставка и монтаж на холкер - 7/7 см | м. | 43,36 |  |  |
| 31 | Доставка и полагане на пароизолационна мембрана | кв.м. | 3,16 |  |  |
| 32 | Доставка и полагане на минерална вата 5 см | кв.м. | 37,14 |  |  |
| 33 | Доставка и полагане на топлоизолационен панел 5 см | кв.м. | 16,47 |  |  |
| ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ |  |  |  |  |  |
| ЗЕМНИ РАБОТИ |  |  |  |  |  |
| 37 | Изкоп за фундаментна плоча | м3 | 15 |  |  |
| 38 | Изкоп основи ръчно | м3 | 3 |  |  |
| 39 | Извозване земни маси | м3 | 18 |  |  |
| КОФРАЖНИ РАБОТИ |  |  |  |  |  |
| 40 | Кофраж фундаментна плоча | м2 | 8 |  |  |
| АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ |  |  |  |  |  |
| 41 | Армировка фундаментна плоча - AIII | кг | 2780 |  |  |
| БЕТОНОВИ РАБОТИ |  |  |  |  |  |
| 42 | Подложен бетон В10 | м3 | 7,00 |  |  |
| 43 | Бетон фундаментна плоча - В25 | м3 | 15,00 |  |  |
| МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ |  |  |  |  |  |
| 44 | Метална конструкция сграда | кг | 5110,00 |  |  |
| В ТОВА ЧИСЛО: |  |  |  |  |  |
| 45 | HOP [] 200x120x6.3 | кг | 1622,00 |  |  |
| 46 | HOP [] 120x120x6.3 | кг | 1553,00 |  |  |
| 47 | HOP [] 50x50x4 | кг | 336,00 |  |  |
| 48 | [ 140 | кг | 507,00 |  |  |
| 49 | Спомагателни профили | кг | 440,00 |  |  |
| 50 | Електоди Е42 | кг | 25,00 |  |  |
| ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА |  |  |  |  |  |
| СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ И ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ |  |  |  |  |  |
| 51 | Доставка и монтаж РТкф- по схема | бр. | 1 |  |  |
| 52 | Доставка и монтаж РТкф- по схема | м | 90 |  |  |
| 53 | Направа на изкоп 0,3/0,7 със зариване и трамбоване | м | 90 |  |  |
| 54 | Доставка и изтегляне СВТ 5х4мм2 | м | 90 |  |  |
| 55 | Доставка и полагане HDPE тръба ф40 | м | 90 |  |  |
| 56 | Направа на пясъчна подложка от 10см пясък | м | 90 |  |  |
| 57 | Доставка и полагане сигнална лента | м | 90 |  |  |
| 58 | Доставка и полагане СВТ 3х4мм2 | м | 100 |  |  |
| 59 | Доставка и полагане СВТ 3х2,5мм2 | м | 210 |  |  |
| 60 | Доставка и полагане СВТ 3х1,5мм2 | м | 160 |  |  |
| 61 | Доставка и монтаж на сива, неразпространяваща горенето, гофрирана тръба Ф16 mm | м | 150 |  |  |
| 62 | Доставка и монтаж на сива неразпространяваща горенето гофрирана тръба Ф25 mm | м | 200 |  |  |
| 63 | Доставка и монтаж PVC кабелен канал | м | 4 |  |  |
| 64 | Доставка и монтаж контакт единичен за монтаж в кабелен канал | бр. | 2 |  |  |
| 65 | Доставка и монтаж стенна кабелна кутия съдържаща: 2 бр. контакти тип "Шуко", с предпазен щифт-червени; 1 бр. контакти тип "Шуко"- бели; 2бр. розетки RJ45 | бр. | 1 |  |  |
| 66 | Доставка и монтаж комплект за монтаж в кабелен канал –съдържаща: 2 бр. контакти тип "Шуко" с предпазен щифт-червени; 1 бр. контакти тип "Шуко"- бели; 2 бр. розетки RJ46 | бр. | 1 |  |  |
| 67 | Доставка и монтаж на единичен контакт тип "Шуко" 16А за скрит монтаж с конзола | бр. | 14 |  |  |
| 68 | Направа на твърда връзка към уред или съоръжение | бр. | 2 |  |  |
| 69 | Доставка и монтаж бойлерно табло | бр. | 1 |  |  |
| ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ |  |  |  |  |  |
| 70 | Доставка и монтаж светодиоден осветителен панел 36W за монтаж в окачен таван | бр. | 11 |  |  |
| 71 | Доставка и монтаж авариен блок | бр. | 2 |  |  |
| 72 | Доставка и монтаж светодиоден осветител "луна" 22W за монтаж в окачен таван, IP44 | бр. | 3 |  |  |
| 73 | Доставка и монтаж датчик за присъствие 360', с регулируеми време за светене и праг на включване | бр. | 2 |  |  |
| 74 | Доставка и монтаж светодиоден фасаден осветител "аплик" 22W, IP44 | бр. | 1 |  |  |
| 75 | Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло Led3W , автономно светене 1 час ; комплект с пиктограма за монтаж в окачен таван | бр. | 2 |  |  |
| 76 | Доставка и монтаж ключ единичен IP21 | бр. | 3 |  |  |
| 77 | Доставка и монтаж ключ единичен IP44 | бр. | 1 |  |  |
| 78 | Доставка и монтаж ключ сериен IP21 | бр. | 1 |  |  |
| 79 | Доставка и монтаж ключ девиаторен IP22 | бр. | 2 |  |  |
| 80 | Всички необходими ел. измервания за обекта (светлотехнически; изолация на захранващи кабели; задействане на дефектно-токови защити; импеданс Z s "фаза-защитен проводник"; преходно съпротивление ). | компл. | 1 |  |  |
| 81 | Доставка и монтаж на всички необходими спомагателни материали, крепежи и консумативи за изграждане на системата - по преценка на изпълнителя. | компл. | 1 |  |  |
| СЛАБОТОКОВА ИНСТАЛАЦИЯ |  |  |  |  |  |
| 81 | Доставка и полагане FTPcat6 | м | 52 |  |  |
| 82 | Доставка и монтаж PVC гофрирана тръба ф23 | м | 2 |  |  |
| 83 | Доставка и монтаж информационен конектор | бр. | 5 |  |  |
| МЪЛНИЕЗАЩИТНА И ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ |  |  |  |  |  |
| 84 | Доставка и монтаж на AL-алуминиев проводник AlMgSi 0,5 Ф 8 mm, екструдиран, полутвърд, изолиран със специална негорима изолация 1,5 mm. | м | 40 |  |  |
| 85 | Доставка и монтаж на свободно стоящи бетонови носачи (блокчета) с клипс | бр. | 40 |  |  |
| 86 | Доставка и монтаж на прав съединител (клема Ф / шина) за контролно измерване на преходното съпротивление. | бр. | 4 |  |  |
| 87 | Доставка и монтаж на поцинкована стоманена шина 40/4 мм. | м | 60 |  |  |
| 88 | Направа на стандартен заземител комплект Rпр<10ома | компл. | 4 |  |  |
| 89 | Доставка и монтаж на всички необходими спомагателни материали , крепежи и консумативи за изграждане на системата - по преценка на изпълнителя. | компл. | 1 |  |  |
| ЧАСТ ВиК |  |  |  |  |  |
| ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ |  |  |  |  |  |
| 90 | Доставка и монтаж на PPR тръби и фасонни части Ø20 (с.в.) | m | 8,00 |  |  |
| 91 | Доставка и монтаж на PPR тръби и фасонни части Ø25 (с.в.) | m | 12,00 |  |  |
| 92 | Доставка и монтаж на тръби и фасонни части Ø20 PPR с AL вл. (т.в.) | m | 12,00 |  |  |
| 93 | Дезинфекция на водопроводната инсталация | m | 32,00 |  |  |
| 94 | Хидравлична проба на водопроводната инсталация | m | 32,00 |  |  |
| 95 | Топлоизолация от микропореста гума за студена вода | m | 20,00 |  |  |
| 96 | Топлоизолация от микропореста гума за гореща вода | m | 12,00 |  |  |
| 97 | Доставка и монтаж на СК Ф3/4'' | бр. | 6,00 |  |  |
| 98 | Доставка и монтаж на филтър пред водомера Ф3/4'' | бр. | 1,00 |  |  |
| 99 | Доставка и монтаж на водомер Ф3/4'' с импулси за дистанционно отчитане | бр. | 1,00 |  |  |
| 100 | Възвратна клапа Ф3/4'' | бр. | 3,00 |  |  |
| 101 | Спирателен кран с изпразнител Ф3/4'' | бр. | 1,00 |  |  |
| 102 | Спирателен кран с изпразнител (СКИ) Ø3/4'' | бр. | 1,00 |  |  |
| 103 | Възвратна клапа Ø3/4'' | бр. | 2,00 |  |  |
| 104 | Конзоли за укрепване на вертикални клонове | бр. | 5,00 |  |  |
| 105 | Хоризонтален ел. бойлер V=80l | бр. | 1,00 |  |  |
| ВЪТРЕШНА КАНАЛИЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ |  |  |  |  |  |
| 106 | Доставка и монтаж на тръби и фасонни части - PVC SN4 Ø50 | m | 28,00 |  |  |
| 107 | Доставка и монтаж на тръби и фасонни части - PVC SN4 Ø110 | m | 4,00 |  |  |
| 108 | Хидравлична проба на канализационната инсталация | m | 32,00 |  |  |
| 109 | Подов сифон Ø50 със странично оттичане | бр. | 1,00 |  |  |
| 110 | Ревизионен отвор PVC Ø110 | бр. | 2,00 |  |  |
| 111 | Водосточни тръби PVC Ø100 с UV защита | m | 10,00 |  |  |
| 112 | Ревизионни отвори PVC Ø100 с UV защита | бр. | 2,00 |  |  |
| 113 | Водосборни казанчета | бр. | 2,00 |  |  |
| 114 | Улук 6'' | m | 1,00 |  |  |
| 115 | Вентилационна шапка за отдушник на канализацията Ø110 | m | 1,00 |  |  |
| САНИТАРНО ОБОРУДВАНЕ |  |  |  |  |  |
| 116 | Доставка и монтаж на смесителна батерия за тоалетен умивалник | бр. | 2,00 |  |  |
| 117 | Доставка и монтаж на смесителна батерия за кухненски умивалник | бр. | 1,00 |  |  |
| 118 | Доставка на кухненски мивки, алпака | бр | 1,00 |  |  |
| 119 | Доставка и монтаж на полупорцеланов тоалетен умивалник, вкл. сифон | бр. | 2,00 |  |  |
| 120 | Доставка и монтаж на мивка тип аусгус | бр. | 1,00 |  |  |
| 121 | Доставка на тоалетни седала със задно оттичане, комплект с нискоразположено промивно казанче, тоалетна дъска, гъвкава връзка, 1 бр. кранче тип ВКР 1/2'-3/8" и декоративна розетка хромникел - обществени W 7045 | бр | 2,00 |  |  |
| ВЕНТИЛАЦИЯ |  |  |  |  |  |
| 122 | Противовлажен битов вентилатор комплект с автоматични жалузи с параметри V=100 m3/h; H=35Pa; комплект с управление "ON/OFF" | бр. | 2,00 |  |  |
| 123 | Кръгли спирално навити въздуховоди ф125 | м.л. | 3,00 |  |  |
| 124 | Щуц седло за кръгъл спирално навит въздуховод ф110 към ф125 | бр. | 2,00 |  |  |
| 125 | Укрепване на въздуховоди | кг | 1,00 |  |  |
| ЕДИНИЧНИ ИЗПИТАНИЯ НА СЪОРЪЖЕНИЯ, 72Ч.ПРОБА НА ИНСТАЛАЦИЯ |  |  |  |  |  |
| 126 | Единични изпитания на съоръжения | бр. | 1 |  |  |
| 127 | 72 часова проба на инсталация | бр. | 1 |  |  |
| 128 | Обща стойност в лв. без ДДС |  |  |  |  |

3. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Предлагаме плащанията да се извършват по банков път, след подписване на двустранен констативен протокол за приети и действително извършени работи и след представяна фактура по следната

БАНКОВА СМЕТКА НА УЧАСТНИКА:

Банка: ...........................................................................................................

IBAN: ..........................................................................................................

BIC: .............................................................................................................

4. Известно ни е, че:

- Ценово предложение по т. 1 и единични цени по т. 2 ще бъдат вписани в договора, който ще подпишем в случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка.

- При установено несъответствие с цифровата и изписаната с думи обща цена на предложението, комисията ще се взема в предвид изписаната с думи.

- Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените от него цени. При констатиране на аритметични грешки участникът се отстранява от участие.